附件二：                 全口义齿制作大赛评分标准（参考）

| 项目 | 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前牙列形态 | 前牙列弧度 | 前牙列弧度与颌弓一致。 | 5 |
|  | 前牙位置 | 切缘/牙尖与𬌗平面的位置关系应符合临床标准，浅覆颌浅覆盖，覆𬌗覆盖范围约1-2mm。 | 5 |
|  | 前牙轴向倾斜角度 | 前牙唇舌向、近远中向倾斜角度及位置准确。 | 5 |
| 后牙列形态 | 后牙位置 | 后牙牙尖位置与𬌗平面关系正确。 | 5 |
|  | 后牙咬合位置 | 后牙上下颌牙尖咬合位置正确。 | 5 |
| 牙列整体 形态 | 牙列曲线 | 牙列曲线（纵𬌗曲线、横𬌗曲线）正确。 | 5 |
|  | 下颌后牙水平向位置 | 下颌后牙水平向位置符合 Pound 三角要求。 | 5 |
| 咬合 | 正中平衡𬌗 | 良好的正中平衡𬌗接触。 | 5 |
|  | 前伸平衡𬌗 | 具备前伸平衡𬌗。 | 5 |
|  | 侧方平衡𬌗 | 具备侧方平衡𬌗。 | 5 |
| 基托形态 | 基托形态 | 能够从模型上摘下 | 5 |
|  | 磨光面形态 | 基托磨光面形态流畅，呈现生理性凹面。 | 5 |
|  | 基托边缘 | 基托边缘呈水滴状，无锐边，上颌后堤区为移行状。 | 5 |
|  | 边缘延伸位置 | 基托边缘延伸至黏膜反折处，与唇颊沟形态贴合，唇颊系带等避让合理。 | 5 |
|  | 边缘密合度与厚度 | 基托边缘密合，厚度适合，形态正确。 | 5 |
|  | 牙龈缘与根形形态 | 牙龈缘外形逼真，牙根形态与人工牙的倾斜角度相协调。 | 5 |
| 基托形态 | 表面与颈缘线 | 基托表面高度光洁、颈缘线协调。 | 5 |
|  | 缓冲区处理 | 对上颌硬区（腭中缝及两侧）、切牙乳突、上颌结节颊侧、下颌隆突、下颌舌骨嵴、骨尖等应做缓冲处理。 | 5 |
| 职业精神 | 竞赛态度 | 精益求精完成全程操作。 | 5 |
|  | 赛后整理 | 操作完成后，清理桌面和物品。 | 5 |
| 总 分 |  |  | 100 |